© www.suelosolar.es

Normativa de carácter foral: Valencia.

|  | Diario Oficial Comunitat Valenciana (DOCV) 6093/2009, de 2 de septiembre de 2009 |
| --- | --- |
|  | Orden de 29 de julio 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. |

ÍNDICE

Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 2.Currículo

Artículo 3.Organización y distribución horaria

Artículo 4.Módulos profesionales: Formación en Centros de Trabajo y Proyecto de Eficiencia Energética y EnergíaSolar Térmica

Artículo 5.Espacios y equipamiento

Artículo 6.Profesorado

Artículo 7.Docencia en inglés

Artículo 8.Autonomía de los centros

Artículo 9.Requisitos de los centros para impartir estas enseñanzas

Artículo 10.Evaluación, promoción y acreditación

Artículo 11.Adaptación a los distintos tipos y destinatarios de la oferta educativa

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición Adicional.Calendario de implantación

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.Aplicación de la Orden

Disposición Final Segunda.Entrada en vigor

ANEXO I.Módulos Profesionales

ANEXO II.Secuenciación y distribución horaria de los módulos profesionales

ANEXO III.Profesorado

ANEXO IV

ANEXO V.Espacios mínimos

ANEXO VI.Titulaciones académicas requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo en centros de titularidad privada, o de otras Administraciones distintas de la educativa

La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en su art. 53, establece que es de la competencia plena de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo veintisiete de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado uno de su artículo ochenta y uno, la desarrollen.

Una vez aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyos contenidos básicos representan el 55 por ciento de la duración total del currículo de este ciclo formativo, establecida en 2000 horas, en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en los arts. 6.2 y 39.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el capitulo II del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación de la formación profesional del sistema educativo y según lo fijado en el art. 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en los arts. 6.3 y 39.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en los arts. 17.2, 17.3 y 17.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación de la formación profesional del sistema educativo, procede, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la normativa anteriormente citada, establecer el currículo completo de estas nuevas enseñanzas de Formación Profesional Inicial vinculadas al Título mencionado en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, ampliando y contextualizando los contenidos de los módulos profesionales, respetando el perfil profesional del mismo.

En la definición de este currículo se han tenido en cuenta las características educativas, así como las socio-productivas y laborales, de la Comunitat Valenciana con el fin de dar respuesta a las necesidades generales de cualificación de los recursos humanos para su incorporación a la estructura productiva de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.

Se ha prestado especial atención a las áreas prioritarias definidas por la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional mediante la definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, que permitan que todo el alumnado pueda obtener el certificado de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, e incorporando en el currículo formación en la lengua inglesa para facilitar su movilidad profesional a cualquier país europeo.

Este currículo requiere una posterior concreción en las programaciones que el equipo docente ha de elaborar, las cuales han de incorporar el diseño de actividades de aprendizaje y el desarrollo de actuaciones flexibles que, en el marco de la normativa que regula la organización de los centros, posibiliten adecuaciones particulares del currículo en cada centro docente de acuerdo con los recursos disponibles, sin que en ningún caso suponga la supresión de objetivos que afecten a la competencia general del título.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y según lo fijado en el art. 17.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación de la formación profesional del sistema educativo, vista la propuesta de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional de fecha 27 de julio de 2009, previo informe del Consejo Valenciano de la Formación Profesional y conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el art. 28.e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, modificada por la Ley 12/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat y el Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación,

ORDENO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en los arts. 27 y 53.1 y 2 de la Constitución Española, en los arts. 6.3 y 39.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los arts. 17.2, 17.3 y 17.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación de la formación profesional del sistema educativo, en el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de educación y en el art. 53 del vigente Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior vinculado al título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, teniendo en cuenta las características socio-productivas, laborales y educativas de la Comunitat Valenciana. A estos efectos, la identificación del título, el perfil profesional que viene expresado por la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales y la relación de cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector o sectores son los que se definen en el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica determinado en el Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el mencionado título y sus enseñanzas mínimas.

2. Lo dispuesto en esta orden será de aplicación en los centros docentes que desarrollen las enseñanzas del ciclo formativo de grado superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica ubicados en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

Artículo 2. Currículo

1. La duración total del currículo de este ciclo formativo, incluida tanto la carga lectiva de sus módulos profesionales como la carga lectiva reservada para la docencia en inglés, es de 2.000 horas.

2. Sus objetivos generales son los que se establecen en el Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio.

3. La relación de los módulos profesionales en que se organiza el presente currículo son:

- 0121. Equipos e instalaciones térmicas

- 0122. Procesos de montaje de instalaciones

- 0123. Representación gráfica de instalaciones

- 0349. Eficiencia energética de instalaciones

- 0350. Certificación energética de edificios

- 0351. Gestión eficiente del agua en edificación

- 0352. Configuración de instalaciones solares térmicas

- 0353. Gestión del montaje y mantenimiento de las instalaciones solares térmicas

- 0354. Promoción del uso eficiente de la energía y del agua

- 0355. Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica

- 0356. Formación y orientación laboral

- 0357. Empresa e iniciativa emprendedora

- 0358. Formación en centros de trabajo

4. Los objetivos de estos módulos profesionales, expresados en términos de resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación, así como las orientaciones pedagógicas, son los que se establecen para cada uno de ellos en el Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio.

5. Los contenidos y la carga lectiva completa de estos módulos profesionales se establecen en el anexo I de la presente orden.

Artículo 3. Organización y distribución horaria

La impartición de los módulos profesionales de este ciclo formativo, cuando se oferte en régimen presencial ordinario, se organizará en dos cursos académicos. La secuenciación en cada curso académico, su carga lectiva completa y la distribución horaria semanal se concretan en el anexo II de la presente orden.

Artículo 4. Módulos profesionales: Formación en Centros de Trabajo y Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se realizará, con carácter general, en el tercer trimestre del segundo curso.

El módulo profesional de Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica consistirá en la realización individual de un proyecto de carácter integrador y complementario del resto de los módulos que componen el ciclo formativo, que se presentará y defenderá, ante un tribunal formado por profesorado del equipo docente del ciclo formativo. Se desarrollará, con carácter general, durante el último trimestre del segundo curso, pudiendo coincidir con la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. El desarrollo y seguimiento de este módulo deberá compaginar la tutoría individual y colectiva, y su evaluación, por ser de carácter integrador y complementario del resto de los módulos que componen el ciclo formativo, quedará condicionada a la evaluación positiva de éstos.

Artículo 5. Espacios y equipamiento

Los espacios mínimos que deben reunir los centros educativos para permitir el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo, cumpliendo con la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo son los establecidos en el anexo V de esta orden.

Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas, y no necesariamente deben diferenciarse mediante cerramientos.

El equipamiento, además de ser el necesario y suficiente para garantizar la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza al alumnado según el sistema de calidad adoptado, deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Los equipos, máquinas, etc. dispondrán de la instalación necesaria para su correcto funcionamiento y cumplirán con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de aplicación.

b) Su cantidad y características deberá estar en función del número de alumnos/as y permitir la adquisición de los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan en los referidos espacios.

Artículo 6. Profesorado

Los aspectos referentes a las especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del ciclo formativo de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica enumerados en el punto 3 del art. 2 de la presente orden, según lo previsto en la normativa estatal de carácter básico, son los establecidos actualmente en el anexo III.A) del Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio.

Las especialidades y, en su caso, las titulaciones del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales de Inglés Técnico incluidos en el art. 7 son las que se determinan en el anexo III de la presente orden.

Con el fin de garantizar la calidad de estas enseñanzas, para poder impartir los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo, el profesorado de los centros de titularidad privada o de otra administración distinta de la Conselleria de Educación, ubicados en el ámbito territorial de la Comunitat, deberán poseer la correspondiente titulación académica que se concreta en el anexo VI de la presente orden y además acreditar la formación pedagógica y didáctica que establece el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. La titulación académica universitaria requerida se adaptará a su equivalencia de grado/master universitario.

Artículo 7. Docencia en inglés

Con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, en sus vertientes oral y escrita, que le permita resolver situaciones que impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo, el currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la totalidad del ciclo formativo.

1. Estos módulos se impartirán de forma voluntaria por el profesorado con atribución docente en los mismos que, además, posea la habilitación lingüística en inglés de acuerdo con la normativa aplicable en la Comunitat Valenciana.

- Al objeto de garantizar que la enseñanza bilingüe se imparta en los dos cursos académicos del ciclo formativo de forma continuada se elegirán módulos profesionales de ambos cursos.

- Los módulos susceptibles de ser impartidos en lengua inglesa son los relacionados con las unidades de competencia incluidas en el titulo.

- Como consecuencia de la mayor complejidad que supone la transmisión y recepción de enseñanzas en una lengua diferente a la materna, los módulos profesionales impartidos en lengua inglesa incrementarán su carga horaria lectiva, en tres horas semanales para el módulo que se imparta en el primer curso y dos horas para el que se desarrolle durante el segundo curso. Además, el profesorado que imparta dichos módulos profesionales tendrá asignadas en su horario individual tres horas semanales de las complementarias al servicio del centro para su preparación.

2. Si no se cumplen las condiciones anteriormente indicadas, con carácter excepcional y de forma transitoria, los centros autorizados para impartir el ciclo formativo, en el marco general de su proyecto educativo, concretarán y desarrollarán el currículo del ciclo formativo incluyendo un módulo de inglés técnico en cada curso académico, cuya lengua vehicular será el inglés, con una carga horaria de tres horas semanales en el primer curso y dos horas semanales en el segundo curso. El currículo de estos módulos de ingles técnico se concreta en el anexo IV.

Artículo 8. Autonomía de los centros

Los centros educativos dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, de organización y de gestión económica para el desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional.

En el marco general del proyecto educativo y en función de las características de su entorno productivo, los centros autorizados para impartir el ciclo formativo concretarán y desarrollarán el currículo mediante la elaboración del proyecto curricular del ciclo formativo y de las programaciones didácticas de cada uno de sus módulos profesionales, en los términos establecidos en esta orden, potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como una cultura de respeto ambiental, trabajo de calidad realizado conforme a las normas de calidad, creatividad, innovación e igualdad de géneros.

La Conselleria de Educación favorecerá la elaboración de proyectos de innovación, así como de modelos de programación docente y de materiales didácticos, que faciliten al profesorado el desarrollo del currículo.

Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezca la Conselleria de Educación, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones al alumnado ni exigencias para la misma.

Artículo 9. Requisitos de los centros para impartir estas enseñanzas

Todos los centros de titularidad pública o privada ubicados en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana que ofrezcan enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en las normas que lo desarrollen y, en todo caso, deberán cumplir los requisitos que se establecen en el art. 52 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, además de lo establecido en el Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, y normas que lo desarrollen.

Artículo 10. Evaluación, promoción y acreditación

Para la evaluación, promoción y acreditación de la formación establecida en esta orden, se atenderá a las normas que expresamente dicte la Conselleria de Educación.

Artículo 11. Adaptación a los distintos tipos y destinatarios de la oferta educativa

La Conselleria de Educación podrá realizar ofertas formativas, de este ciclo formativo, adaptadas a las necesidades específicas de colectivos desfavorecidos o con riesgo de exclusión social y adecuar las enseñanzas del mismo a las características de los distintos tipos de oferta educativa con objeto de adaptarse a las características de los destinatarios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición Adicional. Calendario de implantación

La implantación del currículo objeto de regulación de la presente orden tendrá lugar en el curso escolar 2009-2010, para las enseñanzas correspondientes al curso primero, y en el curso 2010-2011, para las del segundo curso.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Aplicación de la Orden

Se autoriza a las Direcciones Generales de la Conselleria de Educación, en el ámbito de sus competencias, para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

ANEXO I. Módulos Profesionales

Módulo Profesional: Equipos e instalaciones térmicas

Código: 0121

Duración: 224 horas

Contenidos:

Cálculo de instalaciones térmicas:

- Aplicación de termotecnia a instalaciones térmicas:

- Transmisión de calor. Resistencias térmicas por conducción, convección y radiación

- Cálculo de aislamiento térmico y características de los aislamientos. Calorifugado de tuberías.

- Cálculo de cargas térmicas de instalaciones de frío, climatización y calefacción.

- Identificación de los parámetros para la generación de calor:

- Clasificación de los combustibles. Almacenamiento y redes de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

- Características de los combustibles. Poder calorífico. Poder calorífico inferior. Familias de gases. Limite de inflamabilidad. Tensión de vapor.

- Determinación de las condiciones de calidad del aire interior y confort en instalaciones térmicas:

- Identificación de las propiedades del aire húmedo.

- Uso del diagrama psicrométrico.

- Representación de mezclas de aire en el diagrama psicrométrico. Representación de los distintos tratamientos de aire en el diagrama psicrométrico

- Cálculo de necesidades de ventilación.

- Interpretación de los ciclos frigoríficos:

- Identificación en diagramas frigoríficos de los parámetros característicos de las instalaciones. Compresión simple y múltiple. Absorción.

- Tablas de refrigerantes y su uso: presentación general de las tablas. Utilización en ciclos de refrigeración.

- Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento.

- Incidencia de la modificación de las variables del ciclo sobre la eficiencia energética y otros factores.

- Aplicación de los fluidos refrigerantes y lubricantes:

- Clasificación de refrigerantes en función de sus características. Recuperación y reciclaje.

- Uso de fluidos secundarios sin cambio de estado.

- Uso de fluidos secundarios con cambios de estado.

- Lubricantes según el tipo de refrigerante. Miscibilidad y solubilidad.

- Representación gráfica de esquemas frigoríficos, de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y ACS:

- Simbología normalizada utilizada en instalaciones frigoríficas, de climatización, ACS y de ventilación.

- Interpretación y realización de esquemas de instalaciones frigoríficas, de climatización, ACS y de ventilación.

- Normalización.

Identificación y cálculo de los componentes de instalaciones de producción de calor y ACS:

- Generadores de calor. Calderas y quemadores. Bombas de calor. Tipología, cálculo y selección.

- Combustión. Parámetros de la combustión. Análisis de la misma. Concepto de tiro. Control del tiro.

- Elementos de instalaciones de producción de calor por combustión. Calderas y quemadores. Vasos de expansión. Chimeneas. Bombas y circuladores. Depósitos acumuladores. Elementos auxiliares. Cálculo y selección.

- Emisores, intercambiadores de calor y elementos terminales. Cálculo y selección.

- Dispositivos de control y seguridad.

- Reglamentación.

Descripción y cálculo de los componentes de instalaciones frigoríficas:

- Cámaras frigoríficas. Tipos y aplicaciones.

- Clasificación y características de los compresores frigoríficos. Selección. Variación de capacidad.

- Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Clasificación y funcionamiento. Cálculo y selección.

- Evaporadores e intercambiadores de calor. Clasificación y funcionamiento. Sistemas de desescarche. Cálculo y selección.

- Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica, tubo capilar, entre otros). Cálculo y selección.

- Valvulería, (válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas, entre otros). Cálculo y selección.

- Cálculo de tuberías de refrigerante.

- Elementos anexos al circuito. Filtros. Separadores de aceite. Recipientes de líquido. Silenciadores. Separadores de aspiración.

- Sistemas de ahorro energético.

- Reglamentación.

Identificación y cálculo de componentes y equipos en instalaciones de climatización y ventilación:

- Clasificación de las instalaciones de climatización y ventilación.

- Partes y elementos constituyentes.

- Dimensionado y selección de equipos.

- Plantas enfriadoras. Bombas de calor.

- Equipos de absorción.

- Unidades de tratamiento de aire.

- Distribución de aire en los locales. Rejillas y difusores. Unidades terminales.

- Reglamentación.

Cálculo de redes de transporte de fluidos en instalaciones térmicas y de ventilación:

- Leyes generales de los fluidos. Ecuación de Bernouilli. Presión dinámica. Presión Estática.

- Diseño y cálculo de redes de conductos. Pérdida de carga, velocidad y caudal.

- Diseño y cálculo de redes de tuberías. Pérdida de carga, velocidad y caudal.

- Tipos de bombas para fluidos. Campo de aplicación. Curva característica de una bomba. Cavitación. Altura neta positiva de aspiración (NPSH).

Configuración de instalaciones de protección contra incendios:

- Clasificación de los sistemas de detección y de alarma de incendio.

- Clasificación de los sistemas de extinción portátil.

- Clasificación y cálculo de los sistemas de extinción automática.

Módulo Profesional: Procesos de montaje de instalaciones

Código: 0122

Duración: 224 horas

Contenidos:

Identificación de materiales y tratamientos anticorrosivos y antioxidantes:

- Propiedades generales de materiales.

- Técnicas de modificación de las propiedades mecánicas de los materiales. Aleaciones y tratamientos térmicos.

- Determinar las propiedades de los materiales usados en instalaciones térmicas. Ensayos.

- Materiales utilizados en instalaciones térmicas. Ventajas e inconvenientes.

- Tuberías. Materiales, características y dimensiones. Formas comerciales de los materiales.

- Corrosión y oxidación. Protección de materiales.

- Accesorios para tubería utilizada en instalaciones térmicas y de fluidos.

Mecanizado y conformado de materiales aplicados en los procesos de montaje de instalaciones térmicas y de fluidos:

- Equipos y herramientas de mecanizado (clasificación, utilización).

- Instrumentos de medición y comparación.

- Operaciones de cortado, taladrado y roscado (interior y exterior).

- Curvado, abocardado y ensanchado en tuberías.

- Trazado, corte y construcción de conductos de aire a partir de plancha (método del tramo recto y por tapas).

- Mecanizado en conductos de chapa y de otros materiales rígidos para ventilación y extracción.

- Técnicas y procedimientos de instalación de conductos de aire.

- Características de los aislamientos térmicos y acústicos en conductos de aire.

- Montaje de elementos de medida de los parámetros de las instalaciones de aire.

- Medidas de seguridad en operaciones de mecanizado y conformado.

Ejecución de uniones no soldadas:

- Uniones no soldadas y tipos de materiales.

- Elección y manejo de herramientas.

- Operaciones de roscado, atornillado, pegado, engatillado, remachado, abocardado y ensanchado.

- Medidas de seguridad en operaciones de uniones no soldadas.

Soldadura aplicada en los procesos de montaje de instalaciones térmicas y de fluidos:

- Materiales base según tipo de soldadura.

- Tipos de soldadura y simbología utilizada.

- Soldadura eléctrica (principios, procedimientos y herramientas). Soldadura a testa de tubos de acero.

- Soldadura por termofusión (procedimientos, componentes).

- Soldadura por llama (oxiacetileno, butano, entre otros). Soldadura por capilaridad.

- Procedimientos de soldadura.

- Medidas de seguridad en operaciones de soldadura.

Montaje básico de equipos frigoríficos:

- Técnicas de replanteo y ubicación de equipos, líneas, entre otros.

- Soportes y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en general.

- Montaje de líneas de refrigerantes y circuitos asociados.

- Montaje de elementos asociados (filtros, visores, válvulas de expansión, válvulas, entre otros).

- Medidas de seguridad en operaciones de montaje de instalaciones.

- Relacionar las instalaciones frigoríficas con los reglamentos de seguridad e instrucciones técnicas complementarias.

Montaje básico de equipos y elementos de instalaciones de producción de calor y de fluidos:

- Técnicas de replanteo y ubicación de equipos, líneas, entre otros.

- Soportes y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en general.

- Montaje de líneas de calefacción, ACS y combustibles.

- Montaje de elementos asociados (unidades terminales, purgadores, detentores, válvulas de reglaje, tapones, válvulas, entre otros).

- Medidas de seguridad en operaciones de montaje de instalaciones.

- Relacionar las instalaciones de producción de calor con el reglamento de instalaciones térmicas en edificios.

Realización de pruebas de estanqueidad de instalaciones térmicas y de fluidos:

- Pruebas de estanqueidad. Equipos e instrumentos de medida de presión.

- Normativa de aplicación.

- Medidas de seguridad.

Montaje de sistemas eléctricos asociados a instalaciones térmicas básicas:

- Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de la instalación.

- Montaje y conexión de cuadros eléctricos de alimentación y maniobra.

- Montaje y conexión de elementos de las instalaciones (presostatos, termostatos, sondas de presión y temperatura, termopares, entre otros).

- Relacionar las instalaciones eléctricas con el reglamento electrotécnico de baja tensión.

Puesta en marcha de instalaciones térmicas:

- Secuencia de puesta en funcionamiento.

- Técnicas de localización y reparación de fugas de fluido en las instalaciones.

- Procedimientos básicos de una instalación frigorífica: vacío, prueba de fugas, carga de refrigerante, carga de aceite, recuperación y reciclado de refrigerante.

- Procedimientos básicos de una instalación de producción de calor: Prueba de fugas, regulación del quemador, equilibrado térmico, pruebas de rendimiento energético.

- Parámetros de funcionamiento de instalaciones térmicas.

- En instalaciones frigoríficas: Medida de presiones, temperaturas, velocidad del aire, caudal de aire, caudal de agua, caudal de refrigerante, acidez de aceite, nivel sonoro.

- En instalaciones de producción de calor: Medida de presiones, temperaturas, caudal de agua, caudal de aire, opacidad de humos, porcentaje de dióxido de carbono y monóxido de carbono e inquemados, tiro de chimenea.

- En instalaciones eléctricas asociadas: Medida de diferencia de potencial, intensidad de corriente, resistencia toma de tierra, resistencia de aislamiento.

- Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en funcionamiento de la instalación según criterios de eficiencia energética.

- Medidas de seguridad en operaciones de puesta en funcionamiento.

Módulo Profesional: Representación gráfica de instalaciones

Código: 0123

Duración: 128 horas

Contenidos:

Croquización:

- Croquis a 2D y a mano alzada a pie de obra.

- Croquis en isométrico y a mano alzada a pie de obra.

- Redes de fluidos a mano alzada.

- Conjuntos y despiece de instalaciones a mano alzada.

Rotulación normalizada:

- Legibilidad

- Homogeneidad

Representación de elementos y equipos de instalaciones térmicas y de fluidos:

- Documentación gráfica. Normas generales de representación.

- Planos de edificación. Plano de situación. Plantas. Alzados. Secciones. Detalles constructivos.

- Terminología y simbología de instalaciones: caloríficas, frigoríficas, climatización-ventilación, redes de fluidos y sistemas asociados.

- Utilización de TIC.

Elaboración de esquemas de instalaciones térmicas y de fluidos:

- Programas informáticos de aplicación.

- Esquemas de principio.

- Esquemas eléctricos.

- Esquemas de regulación y control.

Elaboración de planos generales de instalaciones térmicas y de fluidos:

- Programas informáticos de aplicación.

- Dibujo en 2D.

- Normas generales de representación gráfica:

- Formatos.

- Escalas.

- Tipos de líneas.

- Vistas.

- Acotación.

- Normativa específica de aplicación a las instalaciones térmicas y de fluidos:

- Disposición de elementos.

- Trazado de redes.

- Ubicación de equipos.

- Elementos singulares.

- Cálculo de materiales para elaboración de presupuestos.

Elaboración de planos de detalle e isometrías de instalaciones térmicas y de fluidos:

- Programas informáticos de aplicación.

- Dibujo en 3D.

- Isometrías de redes de fluidos.

- Isometrías para el montaje de instalaciones.

- Normas de representación gráfica:

- Identificación de materiales.

- Cortes, secciones y roturas.

- Indicaciones y leyendas.

Elaboración de conjuntos y despieces de redes de fluidos:

- Conjunto y despiece de redes de ventilación. (CAD y mano alzada).

- Conjunto y despiece de conductos de aire y difusión. (CAD y mano alzada).

- Conjunto y despiece de redes de agua. (CAD y mano alzada).

- Conjunto y despiece de redes frigoríficas. (CAD y mano alzada).

Módulo Profesional: Eficiencia energética de instalaciones

Código: 0349

Duración: 128 horas.

Contenidos:

Evaluación energética de sistemas de generación de calor:

- Explotación energética de instalaciones. Componente energético de procesos e instalaciones.

- Generación de calor, combustión y combustibles. Termodinámica de los gases. Reacciones químicas en la combustión. Poder calorífico superior e inferior. Análisis de humos. Rendimiento de la combustión. Demanda de combustible. Autonomía de uso.

- Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente: procedimientos reconocidos para la obtención del rendimiento instantáneo y rendimiento estacional. Determinación de consumos. Exigencias reglamentarias.

- Técnicas de medición en instalaciones de generación de calor. Medida del caudal en fluidos, medida del calor transmitido y la energía eléctrica consumida.

- Riesgos asociados a la manipulación de generadores de calor.

Evaluación energética de sistemas de generación de frío:

- Explotación energética de instalaciones. Componente energético de procesos e instalaciones.

- Higrometría. Operaciones de tratamiento del aire. Humectación y deshumectación del aire. Calor sensible y calor latente. Entalpía del aire. Consumos previstos.

- Producción de frío por compresión mecánica: Principio termodinámico, balance energético, rendimiento energético. Estudio del proceso en el diagrama Presión-entalpía. Reversibilidad del sistema. Rendimientos y balances energéticos en otros tipos de producción frigorífica.

- Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación: obtención de rendimientos. Temperaturas de trabajo. Eficiencia energética en refrigeración EEr. Exigencias reglamentarias.

- Incidencia de la ventilación en el ahorro energético. Recuperación del calor de extracción.

- Técnicas de medición en instalaciones de generación de frío.

- Riesgos asociados a los equipos generadores de frío.

Evaluación energética de sistemas de distribución térmica:

- Energía , calor y transmisión de calor. Dinámica de fluidos. El aire y el agua como medios caloportadores. Otros fluidos caloportadores.

- Permeabilidad al vapor de agua. Limitación de las pérdidas de calor y control de condensaciones en tuberías. Exigencias reglamentarias.

- Circuitos de agua: elementos de regulación y equilibrado. Sistemas de caudal variable.

- Bombas circuladoras: control de rendimiento. Sistemas de ajuste del caudal.

- Intercambiadores de calor: balances energéticos, eficacia y rendimiento. Limpieza y desincrustación.

- Unidades terminales: características y capacidades sensible y latente. Sistemas de control. Eficacia y rendimiento.

- Redes de aire: elementos de regulación y equilibrado. Determinación y limitación de las pérdidas de calor y control de condensaciones en conductos. Sistemas de caudal variable. Sistemas de temperatura variable. Exigencias reglamentarias.

- Redes de distribución con refrigerantes. A dos tubos y con recuperación de calor. Ventajas e inconvenientes.

- Ventiladores: control de rendimiento. Sistemas de ajuste del caudal y la presión.

Cálculo del ahorro energético de los sistemas de recuperación de energía :

- Recuperación de energía . Principios funcionales.

- Sistemas de recuperación de calor sensible y de entalpía. Características de cada uno y aplicaciones. Eficacia y rendimiento. Exigencias reglamentarias. Tipos comerciales.

- Sistemas de recuperación del medio de condensación: anillos de condensación, torres de enfriamiento y aeroenfriadores. Tipos y características. Eficacia y rendimiento. Aplicaciones. Exigencias reglamentarias.

Valoración del ahorro energético de los sistemas de control de instalaciones:

- Regulación, control, medición y contabilización de consumos para instalaciones térmicas.

- Interpretación y elaboración de esquemas.

- Instrumentos de medida: Termómetros, termohigrómetros, anemómetros, barómetros, hidrómetros, manómetros, vacuómetros, caudalímetros, contadores de calorías, polímetro, pinza amperimétrica, entre otros.

- Puntos de control de una instalación. Variables analógicas y digitales. Situación de los elementos de medida y control.

- Elementos captadores-actuadores de regulación y control: termostatos, higrostatos, presostatos, sondas, pirostatos, flujostatos, finales de carrera, servomotores, entre otros. Sistemas de instalación de cada uno de ellos.

- Elementos de control proporcional. Tipos, funciones de transferencia, lazos, algoritmos de control. Controladores específicos para loe equipos térmicos y de fluidos.

- Configuración de un sistema de regulación y control centralizado. Sistemas de regulación preconfigurados y programables. Sistemas SCADA. CPU, módulos de salidas y entradas A/D, tarjetas de relés, interface de comunicación con PC. Telegestión.

Evaluación de los sistemas eléctricos de las instalaciones térmicas:

- Interpretación y elaboración de esquemas.

- Componentes eléctricos de protección, mando y medida en la instalación: protecciones magnetotérmicas, diferenciales, contactores, térmicos disyuntores, relés de mando, selectores, temporizadores, programadores horarios, equipos de medida, transformadores de tensión e intensidad.

- Líneas eléctricas de alimentación de equipos. Cumplimiento de reglamentación. Comprobación de la sección por intensidad, cortocircuito y caída de tensión.

- Comportamiento de los circuitos receptores. Factor de potencia y su mejora.

- Técnicas de medición de variables eléctricas: interpretación de resultados.

- Transformadores y motores: Tipos y características. Eficiencia y rendimiento.

- Variadores de velocidad en motores eléctricos. Ventajas.

- Seguridad en las instalaciones eléctricas.

Cálculo de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en edificios:

- Técnicas de medición de variables de iluminación.

- Iluminación de interior: requerimientos de iluminación, tipos de luminarias y eficiencia energética. Consumos, cálculo de luminarias, distribución de luminarias. Cumplimiento de reglamentación.

- Iluminación exterior: requerimientos de iluminación, tipos de luminarias y eficiencia energética. Consumos, cálculo de luminarias, distribución de luminarias. Cumplimiento de reglamentación.

- Sistemas de control y regulación de la iluminación. Sensores y reguladores. Aprovechamiento de la luz natural. Cumplimiento de reglamentación. Sistemas de reducción del flujo.

- Mantenimiento y conservación.

- Seguridad en las instalaciones de iluminación.

Elaboración de propuestas para la mejora de la eficiencia energética de instalaciones:

- Recopilación de datos y medidas de instalaciones térmicas y de iluminación.

- Histórico de consumos, facturas, información de usuarios, criterios de uso.

- Técnicas de registro de datos. Instalación de equipos «data-logger».

- Interpretación de los datos y parámetros característicos obtenidos en las inspecciones y pruebas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.

- Hoja de cálculo con datos. Elaboración de gráficos resumen.

- Dictamen de diagnóstico del estado actual de la instalación.

- Equipos eficientes. Clasificación y etiqueta de eficiencia energética.

- Alternativas de mejora a los sistemas de generación, distribución y control de instalaciones térmicas.

- Sistemas de recuperación de energía : ventilación controlada, enfriamiento gratuito (free-cooling), recuperación de calor sensible, recuperación de entalpía.

- Sistemas eficientes en la configuración de instalaciones de iluminación. Sistemas de regulación y control. Aprovechamiento de la luz natural.

- Técnicas de aprovechamiento de energías renovables.

- Limitación del uso de energía convencional en las instalaciones.

- Exigencias reglamentarias sobre eficiencia energética. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Código técnico de la edificación.

- Criterios de mantenimiento preventivo para la eficiencia energética de las instalaciones térmicas.

- Análisis y propuesta de soluciones.

- Cálculos justificativos de los elementos constituyentes de la instalación propuesta.

- Documentación gráfica y técnica, reflejando el estado actual de la instalación y la propuesta de mejora.

- Memoria o informe técnico, aportando los cálculos, planos y demás documentos justificativos.

- Estudio de ahorro energético previsto con la mejora.

- Presupuesto económico de la mejora propuesta y amortización.

- Valoración económica de soluciones propuestas y previsión de amortización con el ahorro previsto.

Módulo Profesional: Gestión eficiente del agua en edificación

Código: 0351

Duración: 64 horas

Contenidos:

Medición de los parámetros característicos de redes de agua en edificación:

- Tipología de instalaciones de suministro de agua y saneamiento.

- Tipología de usos del agua y saneamiento.

- Magnitudes y unidades físicas que intervienen en las instalaciones de agua de edificios. Sistemas de unidades.

- Instrumentos de medida y control. Tipología y características.

- Técnicas de medición. Interpretación de los resultados de la medida.

- Normativa y recomendaciones sobre la calidad, eficiencia y ahorro de agua aplicable a las instalaciones de agua en edificación.

- Normas de utilización de equipos, materiales e instalaciones.

- Adecuación de los parámetros físico-químicos del agua a los distintos usos de ésta.

Evaluación de la eficiencia de los aparatos receptores en las instalaciones de hidráulicas en edificación:

- Facturación de agua y energía .

- Tipología y características de eficiencia de aparatos receptores.

- Electrodomésticos.

- Dispositivos para la mejora de eficiencia de aparatos receptores.

- Sistemas de control en aparatos.

- Pruebas de funcionamiento y de consumo de receptores.

- Interpretación de los datos obtenidos y medidas a adoptar.

Configuración de instalaciones hidráulicas en edificación:

- Análisis de la demanda de suministro de agua y saneamiento.

- Diseño de instalaciones y eficiencia.

- Sistemas de control de instalaciones.

- Aprovechamiento de aguas pluviales.

- Pruebas y comprobaciones en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento.

- Recomendaciones para el ahorro de agua a nivel usuario.

Elaboración de planes de mantenimiento de instalaciones hidráulicas:

- Tipología y frecuencia de operaciones de mantenimiento en instalaciones de suministro de agua.

- Tipología y frecuencia de operaciones de mantenimiento en instalaciones de saneamiento.

- Búsqueda de fugas e identificación de gastos excesivos.

- Registro de las operaciones de mantenimiento. Libro de mantenimiento de edificio, libro de edificio.

Evaluación de la eficiencia de instalaciones hidráulicas en edificación:

- Recopilación de información. Histórico de consumos, facturas, información de usuarios y criterios de uso.

- Evaluación global de la instalación. Puntos críticos.

- Informe de diagnóstico de la instalación.

- Análisis y cálculos justificativos de las propuestas de mejora.

- Documentación gráfica y planos.

- Estudios de ahorro previsto con la mejora.

- Presupuesto económico de la mejora propuesta. Amortización.

Memoria o informe técnico.

Módulo Profesional: Certificación Energética de Edificios

Código: 0350

Duración: 180 horas

Contenidos:

Evaluación del aislamiento en cerramientos de edificios:

- Tipos de cerramientos.

- Tipos de aislantes, características térmicas, de comportamiento frente al incendio y de degradación higroscópica.

- Transmisión de calor en un elemento unidimensional de varias capas. Geometrías planas y cilíndricas. Radio crítico de aislamiento.

- Características térmicas de distintos materiales utilizados en construcción.

- El aire húmedo. Propiedades.

- Diagramas psicométricos: Carrier, Mollier, ASHRAE.

- Manejo básico del diagrama psicométrico.

- Tipos de condensaciones.

- Permeabilidad al aire e infiltraciones.

- Colocación capas en un cerramiento.

Determinación de la limitación de la demanda energética en edificación:

- Distribución del consumo de energía en edificios según su uso.

- Fundamentos técnicos de la limitación de demanda energética.

- Aplicación práctica de la opción simplificada.

- Zonificación climática.

- Clasificación de los espacios, envolvente térmica y cerramientos. Parámetros.

- Limitación de la demanda energética.

- Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos y lucernarios.

- Control de las condensaciones intersticiales y superficiales

- Código técnico de la edificación. Sección ahorro de energía . HE1.

Cálculo de la demanda energética en edificación:

- Aplicación de la opción general en el cálculo de la demanda energética.

- Manejo del programa informático reconocido en la normativa vigente.

- Definición y características de la envolvente térmica.

- Características del edificio de referencia.

- Condiciones ambientales interiores y climáticas exteriores.

- Control solar , factor de sombra, factor solar , factor solar modificado, voladizos, dispositivos de lamas.

- Elementos de sombra y obstáculos remotos.

- Informe de resultados. Variaciones para distintos escenarios.

- Técnicas de mejora de resultados. Sistemas de orientación, protección solar , aumento de aislantes y otros.

Calificación energética de los edificios:

- Instalaciones energéticas.

- Contribución a la calificación de sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y producción de agua caliente sanitaria.

- Contribución a la calificación de los sistemas de iluminación.

- Contribución a la calificación de los sistemas de control telemático y domótico.

- Contribución a la calificación de los sistemas solares y de cogeneración.

- Calificación energética: Aplicación opción simplificada.

- Aplicación opción general.

- Manejo del programa informático reconocido en la normativa vigente.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus guías técnicas.

Documentación para la certificación energética de edificios:

- Proceso de certificación energética de proyecto.

- Proceso de certificación energética de edificio terminado.

- Proceso de certificación energética de edificios existentes.

- Etiqueta energética.

- Real decreto de Certificación.

- Normativa local y autonómica.

- Directivas europeas de certificación.

- Versus rendimiento.

- Cálculo de la calificación energética de edificios.

- Elaboración de propuestas de mejora de eficiencia.

- Obtención certificación energética de un edificio.

Módulo Profesional: Configuración de instalaciones solares térmicas

Código: 0352

Duración: 140 horas

Contenidos:

Evaluación del potencial solar e implantación de instalaciones solares:

- Necesidades energéticas en una vivienda. Consumos energéticos. Consumos eléctricos, energía eléctrica, potencia eléctrica, factor de simultaneidad. Consumo de agua. Consumo de gas.

- Factores de emplazamiento de instalaciones solares. Latitud, Zona según el CTE. Zonas de montaña.

- El sol como fuente de energía .

- Potencial solar de una zona. Tablas y sistemas de medidas.

- Parámetros básicos para la determinación del potencial solar de una zona.

- Estudios técnicos de ubicación y orientación para la realización de instalaciones solares.

- Normativas de aplicación de instalaciones solares.

Elaboración de anteproyectos de instalaciones solares térmicas:

- Instalación solar térmica. Componentes de la misma. Descripción de las diferentes partes.

- Tipos de instalaciones solares térmicas. Instalación solar para refrigeración.

- Instalación solar fotovoltaica. Elementos que la componen.

- Tipos de instalación solar fotovoltaica. Aisladas y conectada a red.

- Estudios económicos y financieros de una instalación solar .

- Normativas de aplicación de instalaciones solares. Normativa autonómica y ordenanzas municipales.

- Trámites administrativos. Documentación administrativa.

- Ayudas financieras. Convocatorias.

Configuración de instalaciones solares térmicas:

- Conceptos y magnitudes básicas.

- Partes de una instalación solar térmica.

- Descripción de equipos y elementos constituyentes de una instalación solar térmica: Captadores, circuito primario y secundario, intercambiadores, depósitos de acumulación, depósitos de expansión, bombas de circulación, tuberías, purgadores, caudalímetros, válvulas y elementos de regulación.

- Instalaciones térmicas auxiliares y de apoyo.

- Proceso de cálculo de una instalación solar térmica.

- Uso de programas informáticos de simulación. Cálculo del factor de cobertura solar .

- Interpretación de los resultados obtenidos.

Elaboración de documentación técnica de las instalaciones solares térmicas:

- Proyectos. Documentos y partes.

- Memorias e informes técnicos. Criterios estratégicos y tecnológicos. Puntos críticos.

- Manuales de seguridad y protección.

- Manual de mantenimiento.

- Normativa específica de aplicación.

Representación gráfica de instalaciones solares térmicas:

- Datos que intervienen.

- Planos. Diferentes tipos.

- Simbología hidráulica y eléctrica.

- Dibujo asistido por ordenador.

- pliegos de condiciones. Normativas de aplicación específica.

Elaboración de presupuestos de instalaciones solares térmicas:

- Definición de partidas.

- Referencias y códigos comerciales.

- Concepto de precio unitario de materiales y mano de obra.

- Concepto de presupuesto de ejecución material.

- Concepto de gasto general, beneficio industrial e impuesto sobre el valor añadido.

Elaboración de estudios de seguridad para el montaje de instalaciones solares térmicas:

- Técnicas de seguridad.

- Riesgo. Definición e identificación.

- Evaluación de riesgos. Elección de medidas.

- Implantación de medidas.

- Normativa de aplicación.

- Equipos de protección individual.

- Técnicas de protección ambiental.

- Legislación ambiental.

- Calidad. Sistemas, criterios y control.

Módulo Profesional: Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Código: 0353

Duración: 120 horas

Contenidos:

Planificación del montaje de instalaciones solares térmicas:

- Interpretación de proyectos de instalaciones solares térmicas.

- Organización y preparación del montaje. Técnicas de planificación estratégica.

- Especificaciones para el traslado y el acopio de materiales.

- Especificaciones metodológicas para el montaje de captadores, intercambiadores y equipos hidráulicos.

- Especificaciones metodológicas para el montaje de tuberías, circuladores y resto de componentes del sistema de distribución.

- Especificaciones metodológicas para el montaje de los sistemas de control.

- Aprovisionamiento de materiales y puesta en obra. Planificación logística.

- Presupuestos de montaje, elaboración de contratos de montaje.

- Gestión de subvenciones y ayudas públicas.

- Manuales de montaje de la instalación.

Técnicas de montaje de instalaciones solares térmicas:

- Maquinaria y herramientas empleadas en el montaje.

- Preparación y replanteo de las instalaciones.

- Técnicas de medida de superficies, sistemas GIS.

- Estructuras, bancadas y soportes. Geometría y esfuerzos, cálculos básicos. Acciones de viento y nieve. Sistemas de anclaje y fijación. Técnicas de montaje de estructuras. Integración arquitectónica.

- Corrosión, concepto y tipos de protección.

- Obra civil: desplazamiento e izado de materiales y equipos.

- Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción.

- Técnicas de medida en obra civil, mecánica y electricidad.

- Técnicas de puesta a tierra de instalaciones eléctricas, protección contra sobretensiones.

- Sistemas de protección de los conductores eléctricos, cuadros de mando y control.

- Aplicación de las técnicas y operaciones de mecanizado, conformado y unión, roscado, abocardado y uniones soldadas en el montaje de equipos e instalaciones.

- Técnicas y operaciones de orientación, inclinación y alineación de captadores.

- Sondas de temperatura, tipos y utilización.

- Montaje de los diferentes elementos de una instalación solar térmica.

- Sistemas de drenaje y desagüe de instalaciones.

- Calidad en el montaje. pliegos de prescripciones técnicas.

- Documentación técnica del trabajo. Documentación de los materiales.

- Partes e informes.

Procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas:

- Metodología en la puesta en servicio de instalaciones.

- Organización y ejecución de pruebas de estanquidad.

- Organización y ejecución de pruebas de libre dilatación.

- Puesta en servicio de instalaciones solares térmicas.

- Pruebas de ajuste y equilibrado. Control de puntos críticos.

- Interconexión de la instalación de apoyo.

- Documentación técnica relacionada con la puesta en servicio.

Planificación del mantenimiento de instalaciones solares térmicas:

- Mantenimiento. Función, objetivos y tipos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Mantenimiento sustitutivo.

- Planificación y programación del mantenimiento. Planes de mantenimiento.

- Tareas del mantenimiento preventivo.

- TPM y método de las 5S.

- Sistemas automáticos de telemedida y telecontrol.

- Gestión informatizada del mantenimiento.

- Cálculo de necesidades. Planificación de cargas.

- Determinación de tiempos.

- Gestión económica de mantenimiento de instalaciones solares térmicas. El coste del mantenimiento. Análisis de costes.

- Documentación para la planificación y programación.

- La orden de trabajo.

- Planes de seguridad, protección ambiental y calidad en el mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Procedimientos de mantenimiento de instalaciones solares térmicas:

- Maquinaria y herramientas empleadas en el mantenimiento.

- Diagnóstico de averías.

- Técnicas de mantenimiento correctivo y preventivo.

- Telegestión de instalaciones solares térmicas.

- Almacén y materiales de mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Recepción y codificación de suministros. Organización del almacén. Gestión del stock. Homologación de proveedores.

- Gestión del mantenimiento de instalaciones solares térmicas asistido por ordenador.

- Optimización del mantenimiento. Calidad en la prestación del servicio. Documentación económica y administrativa en el mantenimiento. Facturas y presupuestos.

- Manual de uso y mantenimiento. Libro del edificio y otros documentos oficiales relacionados con el registro, la inspección y el control.

Módulo Profesional: Promoción del uso eficiente de la energía y del agua

Código: 0354

Duración: 60 horas

Contenidos:

Documentación para la promoción y venta de productos y servicios energéticos:

- Marketing. Mercado. Productos. Precio. Promoción. Distribución. Venta on line

- Autoorganización del trabajo. Ventajas.

- Técnicas de comunicación. Comunicaciones. Manual de ventas. Argumentación. Fichero de clientes.

- Visitas.

- Técnicas de ventas: Conferencia. Demostración, ensayo y prueba. Tratamiento de objeciones.

- Cierre de ventas.

Planificación de acciones divulgativas sobre el uso eficiente de la energía y el agua:

- Planes nacionales de uso eficiente de la energía y el uso del agua.

- Campañas de comunicación sobre la eficiencia energética y el uso del agua. Discurso. Preparación del discurso. Metodología y procedimiento de emisión del discurso

- Tipología de destinatarios.

- Ajuste entre las necesidades manifestadas y las necesidades reales.

- Objetivos y recomendaciones sobre el uso eficiente de la energía y el agua. Hábitos de consumo. Evaluación y mejora de los hábitos de consumo.

- Salas de reunión.

- Recursos tecnológicos y didácticos.

- Cálculo del coste de la actuación.

- Organización de actividades divulgativas. Elaboración de guías y material divulgativo.

- Planes de divulgación. Destinatarios. Objetivos. Duración. Recursos necesarios.

- Contenidos. Secuenciación de los contenidos.

- Presupuesto.

- Documentos anexos: folletos, catálogos técnicos, esquemas.

- Elaboración de documentación. Informes, folletos, presentaciones, propuestas.

Programación de acciones divulgativas sobre el uso eficiente de la energía y el agua:

- Preparación de la intervención y uso de recursos.

- Exposición de planes de divulgación.

- Conferencias técnicas sobre energía y agua.

- Argumentación: características, ventajas y beneficios.

- Tratamiento de las preguntas y objeciones.

- Actitud durante la intervención.

Evaluación de las acciones divulgativas sobre el uso eficiente de la energía y el agua:

- Modelos de evaluación.

- Criterios de evaluación.

- Instrumentos de evaluación.

- Repercusiones de las acciones.

- Grado de cumplimiento de los objetivos

- Posibles causas de la desviación resultados/objetivos

- Medidas correctoras.

- Informes de resultados y mejoras propuestas.

Módulo Profesional: Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica

Código: 0355

Duración: 40 horas

Contenidos:

Identificación de necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer:

- Clasificación de empresas del sector, por características organizativas, por el tipo productivo, y el servicio que ofrecen.

- Organización de las empresas, funciones de cada departamento.

- Tipos y necesidades de proyectos. Oportunidades de negocio. Demandas a las empresas.

- Identificación del proyecto tipo que se ajusta a las necesidades demandadas.

- Valoración del papel de las energías alternativas en la propuesta de proyecto: energía solar térmica, fotovoltaica, cogeneración, aislamiento térmico, ahorro de energía en procesos productivos, mejora de la eficiencia en procesos productivos, etc.,

- Características específicas requeridas al proyecto. Nivel de eficiencia, porcentajes de ahorro, plazos de amortización de la inversión, etc.

- Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos para el desarrollo del proyecto. Condiciones de aplicación. Evaluación impacto medioambiental

- Ayudas o subvenciones por la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio, aplicables al proyecto.

- Guiones de trabajo en el desarrollo del proyecto.

Diseño de proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen:

- Recopilación de datos del proyecto. Toma de datos técnicos, económicos, del entorno, históricos, etc. Disponibilidad de croquis, planos e información técnica de la maquinaria y equipos relacionados.

- Estudio de viabilidad técnica del mismo.

- Identificación de las fases o partes que componen el proyecto y su contenido: Memoria, Anexos, Planos, pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto.

- Objetivos que se pretenden conseguir y su alcance.

- Recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

- Presupuesto económico correspondiente.

- Necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

- Definición y redacción de la documentación necesaria para su diseño:

- Memoria: Descriptiva, Constructiva. Evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones y de los edificios. Configuración, montaje y mantenimiento de las instalaciones solares térmicas.

- Anexos:

- Cálculo de dimensiones y selección de las máquinas, equipos, redes y conductos de los diferentes sistemas. Cumplimiento del Código Técnico de Edificación CTE. Otras Normativas.

- Evaluación ambiental. Certificado Eficiencia Energética.

- Plan de mantenimiento.

- Planos:

- Planos de los diagramas de principio de funcionamiento.

- Planos de los esquemas eléctricos, de automatización y regulación.

- Planos de implantación de máquinas, equipos y redes.

- Planos de la obra civil necesaria.

- Planos de detalles constructivos.

- Planos de montaje de los equipos y circuitos de los sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos.

- pliego de Condiciones:

- Definiciones. Conceptos generales.

- Condiciones generales de los materiales, dispositivos e instalaciones.

- Ejecución, control, medición y abono de las unidades de obra. Criterios de valoración y medición.

- Recepción de obras.

- Definición de gastos generales.

- Aspectos a controlar para garantizar la calidad del proyecto.

- Disposiciones finales.

- Mediciones y Presupuesto:

- Concordancia con el pliego de condiciones.

- Precios auxiliares y descompuestos.

- Presupuesto por capítulos y general.

Planificación de la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada:

- Secuencia de las actividades proyectadas. Ordenación en función de las necesidades de implementación.

- Estimación de los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

- Identificación de las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. Licencia de Obras. Permisos. Trámites ante los organismos competentes o afectados. Solicitudes de suministro de energía eléctrica, agua, gas, etc. ante las compañías suministradoras.

- Determinar los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. Fases de ejecución. Identificación de los riesgos inherentes a la implementación, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. Estudio de seguridad y salud. Plan de seguridad y de prevención de riesgos laborales.

- Plan de asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. Diagramas Pert y Gant. Programas informáticos de planificación de proyectos.

- Valoración económica de la implementación.

- Definición y redacción de la documentación necesaria para su implementación: El Proyecto de Ejecución.

Definición de los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto. Justificación de la selección de variables e instrumentos empleados:

- Evaluación de las actividades o intervenciones.

- Indicadores de calidad para realizar la evaluación. pliego de control de calidad PCC. Laboratorios de ensayos y control de calidad.

- Evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. Libro de incidencias.

- Gestión de los posibles cambios en los recursos y en las actividades.

- Sistema de registro de los mismos. Modificados de proyectos.

- Documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. Libro de órdenes. Organismos de control de la ejecución. Oficina de control técnico OCT, OCA.

- Participación en la evaluación de los usuarios o clientes.

- Control del cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando éste existe. Recomendaciones para el uso y el mantenimiento del edificio. El libro del edificio.

Módulo Profesional: Formación y Orientación Laboral

Código: 0356

Duración: 96 horas

Contenidos:

Búsqueda activa de empleo:

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

- Definición y análisis del sector profesional del Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica... Planificación de la propia carrera: establecimiento de objetivos a medio y largo plazo.

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass (elaborado en una segunda lengua europea), Ploteus, Erasmus.

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: fuentes de información y reclutamiento. Técnicas para la selección y organización de la información.

- Carta de presentación. Currículum Vitae. Tests psicotécnicos. Entrevista de trabajo.

- Valoración de otras posibilidades de inserción: autoempleo y acceso a la función pública.

- El proceso de toma de decisiones.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para la eficacia de la organización.

- Concepto de equipo de trabajo.

- Tipos de equipos en las instalaciones energéticas según las funciones que desempeñan.

- Características de un equipo de trabajo eficaz.

- La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los diferentes roles de los participantes.

- Etapas de formación de los equipos de trabajo.

- Técnicas de dinamización de grupos.

- Definición del conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.

- Causas del conflicto en el mundo laboral.

- Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Negociación; mediación, conciliación y arbitraje.

Contrato de trabajo:

- El Derecho del Trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo, en especial, el convenio colectivo.

- Análisis de la relación laboral individual.

- Relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. Nuevas formas de regulación del trabajo.

- Intervención de los organismos públicos en las relaciones laborales.

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

- El contrato de trabajo: características, contenido mínimo, formalización y período de prueba.

- Modalidades de contratos de trabajo y medidas de fomento de la contratación. ETT.

- Tiempo de trabajo: jornada, descanso, vacaciones, permisos, horas extraordinarias, festivos, horarios.

- Condiciones de trabajo relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar.

- Salario: estructura del salario, SMI, FOGASA, recibo de salarios.

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Finiquito.

- Representación de los trabajadores: representantes unitarios y sindicales.

- Negociación colectiva.

- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

- Conflictos colectivos de trabajo.

- Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo.

- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales.

- Planes de Igualdad.

Seguridad Social, empleo y desempleo:

- El sistema de Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.

- Estructura del sistema de Seguridad Social: niveles de protección; regímenes especiales y general.

- Determinación de las principales obligaciones de los empresarios y los trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

- La acción protectora de la Seguridad Social: prestaciones contributivas y no contributivas.

- Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo: prestación de desempleo; subsidio; renta activa de inserción.

- RETA: obligaciones y acción protectora.

Evaluación de riesgos profesionales:

- La cultura preventiva: integración en la actividad y organización de la empresa.

- Valoración de la relación entre trabajo y salud. Normativa reguladora.

- El riesgo profesional.

- El daño laboral: AT, EP, otras patologías.

- Técnicas de prevención.

- Análisis de factores de riesgo.

- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. Metodología de evaluación.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.

- Riesgos específicos en el sector energético...

- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

- Modalidades de organización de la prevención a la empresa.

- Auditorías internas y externas.

- Representación de los trabajadores en materia preventiva.

- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales: OIT, Agencia Europea de Seguridad y salud laboral, INSHT, Inspección de trabajo, INVASSAT.

- Gestión de la prevención a la empresa.

- Planificación de la prevención a la empresa.

- Investigación, notificación y registro de accidentes de trabajo.

- Índices de siniestralidad laboral.

- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

- Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector energético.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

- Primeros auxilios: concepto, aplicación de técnicas de primeros auxilios.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora

Código: 0357

Duración: 60 horas

Contenidos:

Iniciativa emprendedora:

- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad energética (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).

- Beneficios sociales de la cultura emprendedora.

- El carácter emprendedor. Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

- La actuación de los emprendedores como empleados de una pequeña y mediana empresa de instalaciones energéticas y solares térmicas.

- La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña empresa en el sector de instalaciones energéticas y solares térmicas.

- El riesgo en la actividad emprendedora.

- Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

- Objetivos personales versus objetivos empresariales.

- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito energético y solar térmico

- Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad energética y solar térmica.

La empresa y su entorno:

- La empresa como sistema.

- Funciones básicas de la empresa.

- Distintas formas de organización: ventajas e inconvenientes. El organigrama.

- El entorno general de la empresa: económico, social, demográfico, cultural y medioambiental.

- Análisis del entorno general de una pequeña y mediana empresa de instalaciones energéticas y solares térmicas.

- El entorno específico de la empresa: clientes, proveedores y competencia.

- Análisis del entorno específico de una pequeña y mediana empresa de instalaciones energéticas y solares térmicas.

- El estudio de mercado.

- Localización de la empresa.

- Plan de marketing.

- Relaciones de una pequeña y mediana empresa de instalaciones energéticas y solares térmicas.

- Relaciones de una pequeña y mediana empresa de instalaciones energéticas y solares térmicas con el conjunto de la sociedad.

- Contribución de una pequeña y mediana empresa de instalaciones energéticas y solares térmicas al desarrollo sostenible.

- Cultura de la empresa e imagen corporativa.

- La ética empresarial y los principios éticos de actuación.

- La responsabilidad social corporativa.

- El balance social.

- Responsabilidad social y ética de las empresas de instalaciones energéticas y solares térmicas.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

- Concepto jurídico de empresa.

- Tipos de empresa y elección de la forma jurídica: responsabilidad, fiscalidad, capital social, dimensión y número de socios.

- Requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la empresa, según su forma jurídica.

- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

- Vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes para poner en marcha una pequeña y mediana empresa. La ventanilla única empresarial.

- Concepto de inversión y fuentes de financiación.

- Instrumentos de financiación bancaria.

- Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para empresas de instalaciones energéticas y solares térmicas.

- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pequeña y mediana empresa de instalaciones energéticas y solares térmicas.

- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa:

- Concepto de contabilidad y nociones básicas.

- Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.

- La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.

- El Balance y la Cuenta de resultados.

- Análisis de la información contable.

- Libros y documentos obligatorios según la normativa vigente.

- Obligaciones fiscales de las empresas.

- Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.

- Gestión administrativa de una empresa de instalaciones energéticas y solares térmicas.

- Documentos necesarios para el desarrollo de la actividad económica: documentos de compraventa, medios de pago y otros.

Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo

Código: 0358

Duración: 400 horas

Contenidos:

Identificación de la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta:

- Identificación de la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.

- Comparación de la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

- Relación de las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.

- Identificación de los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

- Valoración de las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

- Valoración de la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa:

- Reconocimiento y justificación de la disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.

- Reconocimiento y justificación de las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

- Reconocimiento y justificación de los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

- Reconocimiento y justificación de los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

- Reconocimiento y justificación de las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

- Reconocimiento y justificación de las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.

- Reconocimiento y justificación de las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.

- Identificación de las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

Intervención en la evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación y de sus componentes determinando su rendimiento energético y proponiendo actuaciones de mejora:

- Caracterización de los componentes de la instalación.

- Determinación del combustible y sus parámetros característicos.

- Obtención de los datos de caudales, temperaturas, consumos y otros parámetros característicos.

- Cuantificación de las pérdidas y la energía aportada al sistema.

- Determinación del rendimiento energético del componente o de la instalación.

- Análisis de los sistemas de control y su influencia en el rendimiento de la instalación.

- Elaboración del informe técnico de eficiencia de la instalación.

- Especificación de las alternativas de mejora a la configuración de la instalación.

- Aplicación del plan de seguridad en la inspección de instalaciones.

Participación en el apoyo técnico del proceso de calificación y certificación energética de edificios realizando simulaciones y cálculos de su comportamiento energético:

- Recopilación de la información constructiva del edificio.

- Evaluación del comportamiento higrotérmico de los cerramientos.

- Comprobación del cumplimento de la exigencia de limitación de la demanda energética del edificio.

- Identificación de las instalaciones térmicas que abastecen el edificio.

- Calculo de la calificación energética.

- Empleo de programas informáticos para simulación y cálculo energético.

- Elaboración de la documentación de la certificación energética de un edificio.

- Tramitación de la documentación de la certificación energética de un edificio.

Intervención en la formalización de propuestas de mejora para la eficiencia y ahorro en las instalaciones de agua del edificio:

- Obtención de los parámetros hidráulicos y de calidad en las instalaciones de agua.

- Análisis del estado de conservación de la instalación hidráulica.

- Identificación de las intervenciones de mantenimiento realizadas en las instalaciones de agua.

- Análisis de las características de los aparatos receptores y de los sistemas de control.

- Comparación del gasto y funcionamiento de los aparatos y la instalación con la que se obtendría con receptores de funcionamiento eficiente.

- Análisis del margen de mejora de los sistemas de control.

- Elaboración del informe de diagnóstico de la instalación de agua.

- Elaboración de la propuesta de mejora de la instalación de agua.

Colaboración en la formalización de proyectos de instalaciones solares térmicas respondiendo a las exigencias legales y a las necesidades energéticas de los clientes:

- Evaluación de las necesidades energéticas del usuario.

- Valoración del potencial solar en la ubicación del edificio.

- Análisis de las distintas opciones de implantación de energía solar .

- Configuración de la instalación solar térmica.

- Elaboración de los planos de trazado general y de detalle de la instalación solar térmica.

- Elaboración de la memoria, pliegos de cláusulas administrativas, presupuesto, estudio de seguridad y resto de documentación necesaria para el proyecto.

- Cumplimentación de la documentación administrativa de tramitación del proyecto.

Participación en la gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas respondiendo a las exigencias legales y a los requerimientos de los clientes:

- Interpretación del proyecto de montaje de la instalación solar térmica.

- Organización y control del aprovisionamiento y suministro de materiales a la obra.

- Organización y control del replanteamiento y montaje de la instalación.

- Supervisión o realización de las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio.

- Organización y control del mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

- Organización y aplicación del plan de seguridad en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

- Gestión de la documentación relacionada con el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Participación en la promoción del uso eficiente de la energía y el agua organizando y realizando acciones divulgativas sobre productos e instalaciones eficientes:

- Identificación de productos, aparatos e instalaciones, catalogados de alta eficiencia, disponibles en el mercado.

- Elaboración de manuales de venta y argumentarios de apoyo a la promoción comercial.

- Identificación de los destinatarios de la acción divulgativa.

- Planificación de la acción divulgativa teniendo en cuenta la normativa y planes de eficiencia en vigor.

- Preparación de documentación de referencia.

- Realización de la acción divulgativa.

- Evaluación de la acción formativa.

ANEXO II. Secuenciación y distribución horaria de los módulos profesionales

Ciclo Formativo de Grado Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica

| MÓDULO PROFESIONAL | Carga lectiva completa (horas) | Primer curso (horas/semana) | Segundo curso |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dos trimestres (horas/semana) | Un trimestre (horas) |
| 0121. Equipos e instalaciones térmicas. | 224 | 7 |  |  |
| 0122. Procesos de montaje de instalaciones. | 224 | 7 |  |  |
| 0123. Representación gráfica de instalaciones. | 128 | 4 |  |  |
| 0349. Eficiencia energética de instalaciones. | 128 | 4 |  |  |
| 0351. Gestión eficiente del agua en edificación. | 64 | 2 |  |  |
| 0356. Formación y orientación laboral. | 96 | 3 |  |  |
| Horario reservado para la docencia en inglés | 96 | 3 |  |  |
| 0350. Certificación energética de edificios. | 180 |  | 9 |  |
| 0352. Configuración de instalaciones solares térmicas | 140 |  | 7 |  |
| 0353. Gestión del montaje y mantenimiento de las instalaciones solares térmicas. | 120 |  | 6 |  |
| 0354. Promoción del uso eficiente de la energía y del agua | 60 |  | 3 |  |
| 0357. Empresa e iniciativa emprendedora. | 60 |  | 3 |  |
| Horario reservado para la docencia en inglés | 40 |  | 2 |  |
| 0358. Formación en centros de trabajo. | 400 |  |  | 400 |
| 0355. Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica | 40 |  |  | 40 |
| Total en el ciclo formativo | 2000 | 30 | 30 | 440 |

ANEXO III. Profesorado

A. Atribución docente

| MÓDULOS PROFESIONALES | Especialidad del profesorado | Cuerpo |
| --- | --- | --- |
| CV0003. Inglés Técnico IS CV0004. Inglés Técnico IIS | Inglés | - Catedrático de Enseñanza Secundaria - Profesor de Enseñanza Secundaria |

B. Titulaciones requeridas para centros docentes de titularidad privada o de otras administraciones distintas de la educativa

| MÓDULOS PROFESIONALES | TITULACIÓN |
| --- | --- |
| CV0003. Inglés Técnico IS CV0004. Inglés Técnico IIS | La requerida para la materia de Inglés, de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, según establece la disposición transitoria primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria (BOE del 28) y acreditar la formación pedagógica y didáctica que establece el mencionado Real Decreto. |

ANEXO IV

Módulo Profesional: Inglés Técnico I-S

Código: CV0003

Duración: 96 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante.

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional o académica.

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado esencial.

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.

e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más profundo.

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario.

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax.

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad.

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas.

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados.

g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.

h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.

Criterios de evaluación:

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada.

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo.

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de documentos.

f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. Contenidos

Análisis de mensajes orales:

- Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos.

- Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.

- Terminología específica del sector

- Ideas principales y secundarias.

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales...

- Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.

- Diferentes acentos de lengua oral.

Interpretación de mensajes escritos:

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:

- Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax.

- Terminología específica del sector.

- Ideas principales e ideas secundarias.

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales....

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

- Mensajes orales:

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

- Terminología específica del sector.

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales...

- Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.

- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.

Emisión de textos escritos:

- Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.

- Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax.

- Terminología específica del sector.

- Idea principal y secundarias.

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto.

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.

- Have something done.

- Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast…

- Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos.

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

- Coherencia textual:

- Adecuación del texto al contexto comunicativo.

- Tipo y formato de texto.

- Variedad de lengua. Registro.

- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.

- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, conclusión y resumen del discurso.

- Uso de los signos de puntuación.

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa:

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional.

- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los interlocutores.

Orientaciones pedagógicas

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con el sector.

La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y la competencia general del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés.

- La caracterización de los procesos del sector en inglés.

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos asociados a la gestión en el sector.

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas (quejas, reclamaciones...), en inglés

Módulo Profesional: Inglés Técnico II- S

Código: CV0004

Duración: 40 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Produce mensajes orales en lengua inglesa, en situaciones habituales del ámbito social y profesional de la empresa reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida, con el protocolo y las pautas de cortesía asociadas.

b) Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de citas.

c) Se ha transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos, ausencias, o cualquier otra eventualidad.

d) Se han empleado con fluidez las expresiones habituales para el requerimiento de la identificación de los interlocutores.

e) Se han identificado mensajes relacionados con el sector.

2. Mantiene conversaciones en lengua inglesa, del ámbito del sector interpretando la información de partida.

Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado un vocabulario técnico adecuado al contexto de la situación.

b) Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presentación, identificación y otros, con las pautas de cortesía asociadas dentro del contexto de la conversación.

c) Se ha atendido consultas directas telefónicamente con supuestos clientes y proveedores.

d) Se ha identificado la información facilitada y requerimientos realizados por el interlocutor.

e) Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar la percepción correcta del mensaje.

f) Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e instrucciones recibidos.

g) Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser necesario.

h) Se han utilizado las fórmulas comunicativas más usuales utilizadas en el sector.

i) Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la información.

j) Se ha utilizado un acento adecuado en las conversaciones en inglés.

3. Cumplimenta documentos de carácter técnico en inglés reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación propia del sector.

b) Se ha identificado las características y datos clave del documento.

c) Se ha analizado el contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países en inglés.

d) Se han cumplimentado documentos profesionales relacionados con el sector.

e) Se han redactado cartas de agradecimientos a proveedores y clientes en ingles.

f) Se han cumplimentado documentos de incidencias y reclamaciones.

g) Se ha recepcionado y remitido correos electrónicos y fax en inglés con las expresiones correctas de cortesía, saludo y despedida.

h) Se han utilizado las herramientas informáticas en la redacción y cumplimentación de los documentos.

4. Redacta documentos de carácter administrativo/laboral reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa y del sector.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación propia del ámbito laboral.

b) Se ha elaborado un Currículo Vitae en el modelo europeo (Europass) u otros propios de los países de lengua inglesa.

c) Se han identificado bolsas de empleo en inglés accesibles por medios tradicionales y utilizando las nuevas tecnologías.

d) Se han traducido ofertas de empleo en inglés.

e) Se ha redactado la carta de presentación para una oferta de empleo.

f) Se han descrito las habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una oferta de empleo.

g) Se ha insertado un Currículum Vitae en una bolsa de empleo en inglés.

h) Se han redactado cartas de citación, rechazo y selección para un proceso de selección en la empresa.

i) Se ha desarrollado una actitud de respeto hacía las distintas formas de estructurar el entorno laboral.

j) Se ha valorado la lengua inglesa como medio de relación y entendimiento en el contexto laboral.

5. Interpreta textos, documentos, conversaciones, grabaciones u otros en lengua inglesa relacionados con la cultura general de negocio y empresa utilizando las herramientas de apoyo más adecuadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las herramientas de apoyo más adecuadas para la interpretación y traducciones en inglés.

b) Se ha interpretado información sobre la empresa, el producto y el servicio.

c) Se han interpretados estadísticas y gráficos en inglés sobre el ámbito profesional.

d) Se han aplicado los conocimientos de la lengua inglesa a las nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información.

e) Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de comunicación base en la relación empresarial, tanto europea como mundial.

Contenidos

Mensajes orales en inglés en situaciones propias del sector:

- Recursos, estructuras lingüísticas, léxico básico y aspectos fonológicos sobre: Presentación de personas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía, identificación de los interlocutores, gestión de citas, visitas, justificación de retrasos o ausencias, alojamientos, medios de transportes, horarios, actos culturales y análogos.

- Recepción y transmisión de mensajes de forma: presencial, telefónica o telemática.

- Solicitudes y peticiones de información.

- Convenciones y pautas de cortesía en las relaciones profesionales: horarios, fiestas locales y profesionales y adecuación al lenguaje no verbal.

- Estilos comunicativos formales e informales: la recepción y relación con el cliente.

Conversación en lengua inglesa en el ámbito de la atención al cliente

- Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos relacionados con la contratación, la atención al cliente, quejas y reclamaciones: documentos básicos. Formulación de disculpas en situaciones delicadas

- Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas.

- Presentación de productos/servicios: características de productos/servicios, medidas, cantidades, servicios y valores añadidos, condiciones de pago, etc..

- Convenciones y pautas de cortesía, relaciones y pautas profesionales, usadas en la atención al cliente, externo e interno.

Cumplimentación de documentación administrativa y comercial en inglés:

- Interpretación de las condiciones de un contrato de compraventa.

- Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas de pedido, albaranes, facturas proforma, facturas, documentos de transporte, documentos de pago u otros.

- Recursos, estructuras lingüísticas, y léxico básico relacionados con la gestión de pedidos, contratación, intención y preferencia de compra, devoluciones y descuentos.

Redacción de documentación relacionada con la gestión laboral en lengua inglesa:

- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con el ámbito laboral: Curriculum Vitae en distintos modelos. Bolsas de empleo. Ofertas de empleo. Cartas de presentación

- La selección y contratación del personal: Contratos de trabajo. Cartas de citación, admisión y rechazo en procesos de selección.

- La organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones

Interpretación de textos con herramientas de apoyo:

- Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de traducción automáticos aplicados a textos relacionados con:

- La cultura de empresa y objetivos: distintos enfoques.

- Artículos de prensa específicos del sector.

- Descripción y comparación de gráficos y estadística. Compresión de los indicadores económicos más habituales.

- Agenda. Documentación para la organización de citas, encuentros, y reuniones. Organización de las tareas diarias.

- Consulta de páginas webs con contenidos económicos en inglés con información relevante para la empresa.

Orientaciones pedagógicas

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con el sector.

La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y la competencia general del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés.

- La caracterización de los procesos del sector en inglés.

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos asociados a la gestión de alojamiento en inglés.

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas (quejas, reclamaciones...), en inglés.

ANEXO V. Espacios mínimos

| Espacio formativo | Superficie m² 30 alumnos | Superficie m² 20 alumnos |
| --- | --- | --- |
| Aula polivalente | 60 | 40 |
| Aula técnica | 90 | 60 |
| Taller de instalaciones térmicas | 180 | 150 |
| Taller de instalaciones solares | 180 | 150 |
| Superficie exterior para instalaciones solares térmicas | 200 | 200 |

ANEXO VI. Titulaciones académicas requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo en centros de titularidad privada, o de otras Administraciones distintas de la educativa

| MÓDULOS PROFESIONALES | TITULACIÓN |
| --- | --- |
| 0349. Eficiencia energética de instalaciones 0350. Certificación energética de edificios 0352. Configuración de instalaciones solares térmicas 0353. Gestión del montaje y mantenimiento de las instalaciones solares térmicas 0354. Promoción del uso eficiente de la energía y del agua 0355. Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica | Ingeniero Industrial |
|  | Ingeniero Aeronáutico |
|  | Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos |
|  | Ingeniero de Telecomunicación |
|  | Ingeniero Naval y Oceánico |
|  | Ingeniero Agrónomo |
|  | Ingeniero de Minas |
|  | Licenciado en Maquinas Navales |
|  | Ingeniero de Montes |
| 0121. Equipos e instalaciones térmicas 0122. Procesos de montaje de instalaciones 0355. Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica | Arquitecto. |
|  | Ingeniero Aeronáutico |
|  | Ingeniero Industrial |
|  | Ingeniero de Minas |
|  | Ingeniero Naval y Oceánico |
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones |
|  | Licenciado en Máquinas Navales |
|  | Diplomado en Máquinas Navales |
|  | Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico Agrícola; en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades |
|  | Diplomado en Máquinas Navales |
| 0351. Gestión eficiente del agua en edificación 0355. Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica | Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades |
|  | Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades |
|  | Diplomado en Máquinas Navales |
| 0123. Representación gráfica de instalaciones 0355. Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica | Licenciado en Máquinas Navales |
|  | Arquitecto. |
|  | Ingeniero Aeronáutico |
|  | Ingeniero Industrial |
|  | Ingeniero de Minas |
|  | Ingeniero Naval y Oceánico |
|  | Diplomado en Máquinas Navales |
|  | Arquitecto Técnico |
|  | Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad Aeronaves |
|  | Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica |
|  | Ingeniero Técnico en Diseño Industrial |
|  | Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Estructuras Marinas |
|  | Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras |
|  | Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales |
| 0356. Formación y orientación laboral 0357. Empresa e iniciativa emprendedora | Licenciado en Derecho |
|  | Licenciado en Administración y Dirección de Empresas |
|  | Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras |
|  | Licenciado en Ciencias Políticas y de la administración |
|  | Licenciado en Ciencias del Trabajo |
|  | Licenciado en Economía |
|  | Licenciado en Psicología |
|  | Licenciado en Sociología |
|  | Ingeniero en Organización Industrial |
|  | Diplomado en Ciencias Empresariales |
|  | Diplomado en Relaciones Laborales |
|  | Diplomado en Educación Social |
|  | Diplomado en Trabajo Social |
|  | Diplomado en Gestión y Administración Pública |